## 表紙
(参考資料用)
電第28-29号
高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
議事堂議場音響設備改修工事
実施設計書
数量入設計書（参考資料）
この参考数量は見積もりの参考として貸与するものであり、工事請負契約の設計図書ではありませんので、この参考数量に関する質疑は受け付けできません。
入札参加者は、設計図書により積算してください。
入札時に設計図書とともに返却してください。
施工方法 | [6 empty] | 請負
工事日数 |  |  |  | 2017-01-31
又は期限
平 成 | 28 |  | 年 | 8 | 月 |  |  |  |  | 作成

## 工事内訳
工事内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 8 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
議事堂
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
議事堂
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
音響設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
議事堂
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
音響設備 | 機器改修工事
1
式
音響設備 | 配線改修工事
1
式
音響設備 | 電源工事
1
式
音響設備 | 機器撤去工事
1
式
音響設備 | 配線撤去工事
1
式
音響設備 | 発生材処理
▲1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 機器改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.記録担当席機器
ﾏｲｸｾﾚｸﾀｰ | MS
1
台
ﾏｲｸｾﾚｸﾀｰｶﾊﾞｰ | MS
1
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
2.議長席機器
議長操作ﾕﾆｯﾄ | UA
1
台
議長ﾏｲｸﾌﾟﾚｰﾄ･ﾕﾆｯ | M
ﾄ |  | 1
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
3.事務局長席機器
事務局長操作ﾕﾆｯﾄ | UD
1
台
同上ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | UD
1
台
執行部ﾏｲｸﾌﾟﾚｰﾄ･ﾕ | M
ﾆｯﾄ |  | 1
台
事務局長発言残時 | TB
間表示器 |  | 1
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
4.出席確認操作ﾕﾆ
ｯﾄ機器
出席確認操作ﾕﾆｯﾄ | UC
1
台
同上ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | UC
1
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
5.発言残時間操作
ﾕﾆｯﾄ機器
発言残時間操作ﾕﾆ | UB
ｯﾄ |  | 1
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 機器改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同上ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ | UB
1
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
6.演壇機器
演壇発言残時間表 | TC
示器 |  | 1
台
同上液晶保護ﾌｨﾙﾑ | TA
1
台
演壇ﾏｲｸﾌﾟﾚｰﾄ･ﾕﾆｯ | M
ﾄ |  | 1
台
残時間警告ﾗﾝﾌﾟ | L
(赤・白) |  | 2
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
7.議員席機器
ﾏｲｸ・残時間表示ﾌ | MU
ﾟﾚｰﾄ・ﾕﾆｯﾄ |  | 44
台
移動型発言残時間 | TA
表示器 |  | 4
台
同上液晶保護ﾌｨﾙﾑ | TA
4
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
8.執行部ﾏｲｸﾕﾆｯﾄ
機器
ﾏｲｸﾌﾟﾚｰﾄ･ﾕﾆｯﾄ | M
34
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
9.ﾏｲｸﾛﾎﾝ
ｸﾞｰｽﾈｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ
7
本
10.記者席機器
記者席ﾍｯﾄﾞﾎﾝﾌﾟﾚｰ | H
ﾄ(1P) |  | 2
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 機器改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
記者席ﾍｯﾄﾞﾎﾝﾌﾟﾚｰ | H2
ﾄ(2P) |  | 9
台
ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ | (演壇）m
4
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
11.ｼｽﾃﾑｱﾝﾌﾟ機器
議場音響ｼｽﾃﾑｱﾝﾌﾟ | AMP
架 |  | 1
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
12.議場内各箇所
壁掛型残時間表示
器 |  | 2
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ(A) | 取付金具、落下防止ﾜｲﾔｰ共
6
台
天井ｽﾋﾟｰｶｰ(B) | 取付金具、落下防止ﾜｲﾔｰ共
4
台
ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰ盤 | (記者席）
1
台
速記者席確認ﾎﾞﾀﾝ
無地ｶﾊﾞｰ |  | 2
か所
ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ | (記者席）m2
2
台
ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰ | (演壇・議長席）
2
台
機器取付工事費 | 調整費共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 配線改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓｰﾙﾀﾞｸﾄ | (40)
11
ｍ
ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ | 2号
29
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 9
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| 管内 | 6
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 20P
| 管内 | 6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | EM-L-4E6AT
232
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | EM-D-202-4P
176
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ | 4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 20P
| 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ | 14
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | EM-L-4E6AT
113
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | EM-D202-4P
99
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | EM-D202-12P
3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | VCT 1.25-2C
3
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 64
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 配線改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | EM-L-4E6AT
110
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | EM-L4E4-8AT
内) |  | 11
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | EM-D202-4P
内) |  | 140
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | EM-D202-12P
内) |  | 12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ) | VCT 1.25-2C
12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | EM-4S6
153
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｽﾃｯﾌﾟﾙ止) | EM-4S6
108
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | EM-4S6
内) |  | 10
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
仮設足場A | 運搬費共 安全手すり含む
6
か所
仮設足場B | 運搬費共 安全手すり含む
2
か所
仮設足場C | 運搬費共 安全手すり含む
2
か所
養生費 | 清掃共
1
式
議会席①机改修 | 図示
1
式
議会席②机改修 | 図示
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 電源工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 塗装共
18
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｽﾄﾚｰﾄﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
付属品(材料費) | 塗装共 | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 塗装共
付属品(材料費) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
付属品(材料費) | 塗装共 | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ 塗装共
付属品(材料費) |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｲﾝﾀｰﾅｴﾙﾎﾞ 塗装共
付属品(材料費) |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｲﾝﾀｰﾅﾙｴﾙﾎﾞ 塗装共
付属品(材料費) |  | 1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
無停電電源装置 | 3kVA
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 機器撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
議場音響ｼｽﾃﾑｱﾝﾌﾟ | AMP
架 撤去 |  | 1
台
ﾏｲｸｾﾚｸﾀｰ | MS
撤去 |  | 1
台
議長操作ﾕﾆｯﾄ | UA
撤去 |  | 1
台
発言残時間操作ﾕﾆ | UB
ｯﾄ 撤去 |  | 1
台
出席確認操作ﾕﾆｯﾄ | UC
撤去 |  | 1
台
事務局長操作ﾕﾆｯﾄ | UD
撤去 |  | 1
台
移動型発言残時間 | TA
表示器 撤去 |  | 4
台
事務局長発言残時 | TB
間表示器 撤去 |  | 1
台
演壇発言残時間表 | TC
示器 撤去 |  | 1
台
ﾏｲｸ・残時間表示ﾌ | MU
ﾟﾚｰﾄ・ﾕﾆｯﾄ 撤去 |  | 44
台
ﾏｲｸﾌﾟﾚｰﾄ･ﾕﾆｯﾄ | M
撤去 |  | 36
台
残時間警告ﾗﾝﾌﾟ | L
(赤・白) 撤去 |  | 1
台
速記者席確認ﾎﾞﾀﾝ
撤去 |  | 2
か所
事務局呼び出しﾗﾝ
ﾌﾟ 撤去 |  | 2
か所
天井ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去
6
台
壁掛型残時間表示
器 撤去 |  | 2
台
記者席ﾍｯﾄﾞﾎﾝﾌﾟﾚｰ | H2
ﾄ(2P) 撤去 |  | 9
台
記者席ﾍｯﾄﾞﾎﾝﾌﾟﾚｰ | H
ﾄ(1P) 撤去 |  | 2
台
ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ | (演壇）m
撤去 |  | 4
台
ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰ | (演壇・議長席）
撤去 |  | 2
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 機器撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏｲｸｺﾈｸﾀｰ盤ｺﾈｸﾀｰ | (記者席）
撤去 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 配線撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | B型
6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | AE 0.65-5P
6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | AE 0.9-2C
12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | AE 0.9-4C
6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | FCPEV 0.9-15P
23
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | 4E6
216
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | D-202-4P
112
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(管路) | D-202-7P
46
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | AE 0.9-2C
12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | FCPEV 0.9-20P
2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | 4E6
110
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｻﾄﾞﾙ止) | D-202-4P
95
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | HP 0.9-2C
内) |  | 7
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | AE 0.65-5P
内) |  | 7
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | AE 0.9-4C
内) |  | 21
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | AE 0.9-10P
内) |  | 7
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | CPEV 0.9-15P
内) |  | 21
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | CPEV 0.9-20P
内) |  | 7
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | 4E6
内) |  | 140
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | D-202-4P
内) |  | 34
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 配線撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ(ﾋﾟｯﾄ､天井 | 403-AT
内) |  | 42
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ) | VCT 1.25-2C
7
ｍ
電線(ｽﾃｯﾌﾟﾙ止) | IV 1.6 x1
203
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
議事堂 |  | 音響設備 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | 積込共
1
式
処分費 | 金属有価物売却処分
▲1
式
処分費 | 混合廃棄物他
1
式
計